ОДОБРЯВАМ: …………/п/..…………

СЕБИХАН МЕХМЕД

КМЕТ НА ОБЩИНА КРУМОВГРАД

# ДОКУМЕНТАЦИЯ

за участие в събиране на оферти с обява за възлагане на обществена поръчка  по реда на чл. 20, ал. 3, т. 2  от  Закона за обществените поръчки с предмет:

„Доставка на оборудване и обзавеждане по проект: „Политики за подобряване достъпа до здравно обслужване в отдалечените райони“ с акроним („Здрава община“)/“Policies for Enhancing Access to Health Services in Deprived Areas”  whit acronym  („The Healthy Municipality“), финансиран по Програма за сътрудничество INTERREG V-A „Гърция-България, 2014-2020“ по обособени позиции:

обособена позиция № 1: „Доставка на мебелно обзавеждане“

и

обособена позиция № 2: „Доставка на медицинско оборудване”

гр. Крумовград, 2018 г.

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е:

- Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с изх. №  04-00-27/15.02.2018 г. на Кмета на Община Крумовград.

  - Информация до АОП за публикувана обява в профила на купувача за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП;

- Приложения към обявата за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП;

  - Технически спецификации и подробна информация за обществената поръчка;

  - Критерий за възлагане на поръчката;

  - Изисквания към изготвяне на офертата и към участниците

- Проект на договор

- Образци на документи

- ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП *

________

*Приложена като отделен файл

1.1.	ИНФОРМАЦИЯ ДО АОП ЗА ПУБЛИКУВАНА ОБЯВА В ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП*

________

*Приложена като отделен файл

- ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ОБЯВАТА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ

  - ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ И ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

- Предмет на обществената поръчка: „Доставка на оборудване и обзавеждане по проект: „Политики за подобряване достъпа до здравно обслужване в отдалечените райони“ с акроним („Здрава община“)/“Policies for Enhancing Access to Health Services in Deprived Areas”  whit acronym  („The Healthy Municipality“), финансиран по Програма за сътрудничество INTERREG V-A „Гърция-България, 2014-2020“ по обособени позиции: обособена позиция № 1: „Доставка на мебелно обзавеждане“ и обособена позиция № 2: „Доставка на медицинско оборудване”

- Обект на обществената поръчка: доставка по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП)

- Вид на обществената поръчка: по реда на чл. 20, ал. 3, т. 2  и чл. 186 от ЗОП

- Обособени позиции: обществената поръчка е разделена в две самостоятелно обособени позиции:

- Обособена позиция № 1: „Доставка на мебелно обзавеждане“

и

- Обособена позиция № 2: „Доставка на медицинско оборудване”.

Участниците могат да подават оферти за една или за повече обособени позиции.

- Обхват на поръчката и технически изисквания към изпълнението:

5.1. Място на изпълнение.

Община Крумовград, Област Кърджали, Република България.

5.2. Възложител.

Възложител на настоящата обществена поръчка, възлагана по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП) е Кметът на Община Крумовград, с адрес: гр. Крумовград, пл. „България“ № 5.

5.3. Срок за изпълнение на обществената поръчка – за всяка обособена позиция поотделно срокът за изпълнение на доставките не може да бъде по-дълъг от 30 календарни дни. Срокът за изпълнение на доставките започва да тече от датата на получаване на възлагателно писмо за започване на изпълнение на доставката от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Предложеният срок за организиране на изпълнение на доставката в техническите предложения на участниците не може да бъде по-дълъг от 30 (тридесет) календарни дни, считано от датата на възлагателно писмо от страна на Възложителя. Оферти с предложен по-дълъг срок от 30 (тридесет) календарни дни няма да бъдат оценявани, а участниците, представили такива оферти ще бъдат отстранени от участие в настоящата обществена поръчка.

Общи положения:

# Забележка: Всички изисквания в настоящия раздел следва да се считат за минимални и задължителни. Съдържанието му се прилага като приложение към договора с определения изпълнител в поръчката и представлява неразделна част от него.

Настоящите технически спецификации за определяне на характеристиките и функционалните изисквания за изпълнение на предмета на обществената поръчка се разработиха на основание чл. 48-52 от Закона за обществените поръчки.

5.3. Обща информация за проекта.

Предметът на настоящата поръчка е изпълнение на доставка на оборудване и обзавеждане по проект: „Политики за подобряване достъпа до здравно обслужване в отдалечените райони“ с акроним („Здрава община“)/“Policies for Enhancing Access to Health Services in Deprived Areas”  whit acronym  („The Healthy Municipality“), финансиран по Програма за сътрудничество INTERREG V-A „Гърция-България, 2014-2020“. За изпълнението му е сключен договор за субсидия № B2.9а.09 от 01.11.2017 г. със срок на изпълнение 24 месеца, но не по-късно от 31.12.2023 г..

Общата цел на проекта е въвеждане на политики за превенция от заболявания на общинско ниво в отдалечените райони на Гърция и България. Тя е в съответствие с Програма TO 09: „Насърчаване на социалното приобщаване, борбата срещу бедността и срещу всякаква дискриминация“ и Инвестиционен приоритет 9а „Инвестиране в здравна и социална инфраструктура, която допринася за националното, регионалното и местното развитие, понижаване на неравнопоставеността по отношение на здравния статус, насърчаване на социалното приобщаване чрез подобряване на достъпа до обществени, културни и развлекателни услуги и преминаването от служби на институционално равнище към служби на местно равнище”.  Проектът предвижда създаване на медицински център чрез преустройство на югозападното и част от югоизточното крило на втория етаж от сектор „Г” на сградата на бившата Районна болница. Дейностите включват: ремонтни работи, оборудване, идентифициране на заболеваемостта на населението в региона, изследване на причините за заболеваемост и формулиране на политики за неговото намаляване, диагностични изследвания за уязвими групи, повишаване на информираността на местните власти и на местните болници/центрове, създаване на база данни с карти на пациенти – оформяне на профила на заболеваемост в района, създаване на цифрова здравна платформа, свързване в мрежа на местните здравни структури, създаване на трансгранична лаборатория за превенция от заболявания.

Специфичните цели на проекта са:

- Изследване причините за заболяваемостта, разработване на карти на заболеваемостта на населението и да формулиране на политики за намаляване на заболеваемостта;

- Проучване достъпа и степента на покриване на нуждите от здравни услуги в партньорските райони;

- Установяване на уязвими групи и предприемане на мерки за превенция;

- Допълнително оборудване за здравни центрове и изграждане на мрежа от местни здравни структури;

- Разработване на планове за местна здравна политика, организиране на комуникационни действия за прилагане на общ план в проектните области;

- Прилагане на пилотни приложения и сесии за здравна профилактика.

5.4. Обхват на дейностите, предмет на обществената поръчка

Обособена позиция № 1: „Доставка на мебелно обзавеждане“

| № | Наименование | Мяр-ка | Количес-тво | Технически характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Офис оборудване |  |  |  |
| 1 | Работно бюро | бр. | 6 | Материал: ПДЧ; Височина 72 cm; Дължина 150 cm; Ширина 75 cm; Дълбочина 70 cm |
| 2 | Офис стол | бр. | 7 | Офис стол с подлакътници; тапицерия: дунапрен; Покритие: текстил; въртене на 360о;газов амортисьор за промяна на височината на седене +/- 100 мм; ергономични опора за кръста - лумбална опора; |
| 3 | Гардероб 90/50/200 | бр. | 9 | Размери 90/50/200; Материал: ламинирано ПДЧ; Отваряне: с нормални врати; Вътрешното разпределение на гардероба е: Горе с лост за закачалки а долу с 2бр. чекмеджета. |
| 4 | Стелаж 90/30/200 | бр. | 10 | Размери 90/30/200; Материал: ламинирано ПДЧ; рафтове |
| 5 | Закачалка | бр. | 6 | ШхВхД: 38х180х38 см; метална |
| 6 | Кошче за отпадъци с педал | бр. | 9 | Материал метал; обем 20 л |
| 7 | Посетителска пейка | бр. | 200 | Метална конструкция, прахово боядисана. Подлакътници с покритие никел – хром. Три места за сядане. |

Обособена позиция № 2: „Доставка на медицинско оборудване”

| № | Наименование | Мяр-ка | Количес-тво | Технически характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мебели и обзавеждане |  |  |  |
| 1 | Медицинска кушетка | бр. | 6 | Кушетка за медицински прегледи от стоманена конструкция с полиестерно покритие Размери: 1950/650/Н650mm Стоманено-тръбна конструкция на пети. Полиестерно покритие. Повдигане на секцията при главата чрез механизъм. Тапицерия – дунапрен, облечен с изкуствена кожа, лесно почистваща и устойчива на вода и дезинфектанти. |
| 2 | Шкаф 90/50/200 | бр. | 10 | Медицински шкаф за лекарства – материал ПДЧ горна секция – стъклени врати и 3 рафта, чекмедже с ролкови водачи - 1бр. долна секция – ПДЧ врати и 1 рафт, заключващ се в трите секции Размери 90/50/200 см (ШхДхВ) |
| 3 | Шкаф 90/30/200 | бр. | 9 | Медицински шкаф за лекарства – материал ПДЧ горна секция – стъклени врати и 2 рафта, чекмедже с ролкови водачи - 1бр. долна секция – ПДЧ врати и 1 рафт, заключващ се в трите секции Размери 90/30/200 см (ШхДхВ) |
| 4 | Манипулационна маса | бр. | 1 | - от стомана с прахово покритие - 4 бр. колелца с Ø 100 мм със стопер - 2 чекмеджета с височина 10 см - 2 рафта, дръжки от пластмаса - ДхШхВ: 70 х 50 х 96 см; - Тегло до 30 кг.; товароподемност 50 кг. Надстройка с 4 големи, 5 средни и 6 малки пластмасови чекмеджета |
| 5 | Стелиризатор | бр. | 1 | Сух, с обем мин. 22 л., температура 50оС-200оС. Време за стерилизация от 0 до 120 минути. Мин. 600 W |
| 6 | Метален контейнер за отпадъци | бр. | 2 | - Обем : 110L - Основни размери: 470x870 mm |
| 7 | ЕКГ апарат | бр. | 1 | 12 канален, с електронно автоматично зареждане на хартия. Цветен TFT сензорен дисплей, индикация за липса на контакт на електродите. Вградена памет за мин. 1600 изследвания, вградена батерия. USB порт за прехвърляне на данни и с възможност за свързване към компютър. |
| 8 | Ехографски апарат с доплер | бр. | 1 | Ехограф: Мин. 14҆҆҆” LCD /цветен/ монитор с висока резолюция, пълна гама трансдюсери, съхраняване и управление на изображенията, вградена батерия. Доплер: Цветен, пулсов, високоскоростен, постоянно вълнов. Трапецоидален режим на линеарни трансдюсери. Режим на панорамно сканиране. |
| 9 | Болнично легло | бр. | 4 | Размер мин. 82/190 см. Дву секционно с метална рамка прахово боядисана с матрак. ABS табли с по две дръжки – подвижни с възможност за поставяне на табелки. С възможност за повдигане на секцията при гърба 0о – 80о посредством мехънизъм. С въртящи колела с крачни спирачки. Алуминиеви странични прегради с механизъм за сваляне и повдигане. Стойка за инфузия с възможност за поставяне от двете страни на леглото |
| 10 | Болнично шкафче | бр. | 4 | Размер мин. 450/450/750 мм. Изработено от материал лесен за дезинфекция – ABS пластмаса. 4 бр. въртящи се колела с крачни спирачки. Шкафче с две отделения, чекмедже, подвижна табла. |

  - Общи изисквания при изпълнението на обществената поръчка

Оборудването и обзавеждането, предмет на доставката, следва да бъде ново, неупотребявано и нерециклирано. Доставката се придружава от подробна техническа документация изготвена от производителя вкл. минимум детайлно техническо описание, инструкции за работа и поддръжка, както и подробни технически чертежи във връзка с инсталацията (когато е приложимо).

Всяка от дейностите, предмет на поръчката, се възлага от страна на Възложителя с възлагателно писмо до определения изпълнител.

5.6. Прогнозна стойност.

Прогнозната стойност на поръчката е 37 939.26 лева без включен ДДС. Прогнозните стойности на всяка от обособените позиции са, както следва:

- Обособена позиция № 1: „Доставка на мебелно обзавеждане“: 4 640.14 лева без включен ДДС;

- Обособена позиция № 2: „Доставка на медицинско оборудване”: 32 299.12 лева без включен ДДС.

Оферти на участници, които надхвърлят някоя от определените по-горе прогнозни стойности, ще бъдат отстранени от участие в процедурата като неотговарящи на предварително обявените условия на възложителя. В ценовото предложение се включват всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката или обособената позиция във вида и обхвата, описани в техническите спецификации.

Договорената цена е окончателна и не подлежи на актуализация за срока на договора за обществена поръчка, освен при условията и по реда, определени в договора и в съответствие с чл. 116 от ЗОП.

5.7. Условия и начин на плащане:

Заплащането на извършените доставки по договора се извършва по банков път, по следния начин, еднакъв и за двете обособени позиции:

- Авансово плащане в размер на 20 % (двадесет процента) от общата стойност на договора. Авансово плащане се извършва в 10 дневен срок след писменото уведомление от страна на Възложителя за началото на изпълнение на дейностите предмет на договора и представена фактура. Авансовото плащане се приспада от дължимото балансово плащане, като се приспада изплатеният процент на авансово плащане.

- Балансово плащане в размер на стойността на договора, след приспадане на авансовото плащане, платимо в срок до 10 (десет) работни дни, считано от пълния обхват на доставката, предмет на договора, удостоверено с подписване на двустранен протокол от страните по договора, за приемане на съответната доставка, включена в предмета му.

2.2. КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

##### Икономически най-изгодната оферта в настоящата обществена поръчка се определя въз основа на критерия посочен в чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗОП – най-ниска цена.

##### Критерият се прилага поотделно за всяка от обособените позиции, предмет на поръчката.

##### На оценка подлежи всяко предложение на допуснатите участници, отговарящо на изискванията на възложителя.

Класирането на допуснатите до участие оферти се извършва на база критерия за възлагане „НАЙ-НИСКА ЦЕНА“.

2.3. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО НА ОФЕРТАТА И КЪМ УЧАСТНИКА

1.  Офертата се изготвя по приложения Образец № 1 от образците към настоящата документация. Невъзможността участникът да предостави цялата изискана информация или представи оферта, неотговаряща на условията, посочени от Възложителя в настоящата документация за участие при всички случаи води до отстраняване му. Оферта може да бъде представена за една или за няколко  обособени позиции, предмет на обществената поръчка.

2. Участник в настоящата обществена поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява доставки, предмет на поръчката, съгласно законодателството на държавата, в която то е установено. Юридическите лица се представляват от лицето или лицата с представителна власт по закон или от специално упълномощени с нотариално заверено пълномощно  лица. Когато се представляват от друг, физическите лица представят нотариално заверено пълномощно. Възложителят не поставя изискване обединенията да имат определена правна форма, за да участват при възлагането на поръчката.

От участие в настоящата поръчка няма да бъде отстранен участник на основание на неговия статут или на правната му форма, когато той или участниците в обединението имат право да предоставят съответната доставка в държавата членка, в която е установен.

3. Когато участник в обществената поръчка е обединение, което не е юридическо лице, Декларация по чл. 97, ал. 5 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП) за липса на обстоятелствата по чл. 57, ал. 1, т. 1-5 и т. 8 от ЗОП  - по Образец № 4 към настоящата документация, се представя за всеки член на обединението. От участието в обществената поръчка се отстранява участник-обединение, в случай, че за член на обединението е налице някое от обстоятелствата по чл. 57, ал. 1, т. 1-5 и т. 7 от ЗОП.

4. При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението-участник, а не от всяко от лицата, включени в него.

5. Участник в настоящата обществена поръчка може да се позове на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с техническите и професионални способности, поставени в настоящата документация. В този случай, той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица задължения. Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които кандидатът или участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.

6. Когато участникът е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език, като всички документи, които са на чужд език, се представят и в превод.

7. Всички разходи за подготовка и участие в обществената поръчка са за сметка на участника.

8. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки кандидат или участник може да промени, да допълни или да оттегли офертата си. Оттеглянето на офертата прекратява по-нататъшното участие на участника в обществената поръчка. След крайния срок за подаване на офертите не могат да се извършват изменения на офертите. Допълнението и промяната на офертата трябва да отговаря на изискванията и условията за представяне на първоначалната оферта, като върху плика бъде ясно изписан текст: „Допълнение / промяна към вх. №….....................….“.

9.  Всеки участник в обществената поръчка има право да представи само една оферта.

10. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг кандидат или участник, не може да подава самостоятелно оферта за участие в обществената поръчка.

11. В настоящата обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.

12. Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни кандидати или участници в настоящата обществена поръчка.

Забележка: Условията по т. 9-12 се прилагат поотделно за всяка обособена позиция.

13. Не се приемат оферти за участие в обществената поръчка, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или са в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост. Когато към момента на изтичане на крайния срок за получаване на оферти пред мястото, определено за тяхното подаване, все още има чакащи лица, те се включват в списък, който се подписва от представител на възложителя и от присъстващите лица. Офертите на лицата от списъка се завеждат във Входящия регистър на подадените оферти от служител на Възложителя.

14. В определения от Възложителя срок, участникът следва да представи оферта, изготвена по Образец № 1 от образците към настоящата документация. Офертата и документите, свързани с участието в обществената поръчка, се представят от участника, или от упълномощен от него представител - лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адрес: Община Крумовград, гр. Крумовград, пл. „България“ № 5, като същите се представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочват:

1). наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо;

2). адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и електронен адрес;

3). наименованието на поръчката, за която се подават документите;

4). наименованието на обособените позиции, за които се подават документите.

Сроковете, посочени в тази документация, трябва да се изчисляват, както следва:

Когато срокът е посочен в дни, той изтича в края на последния ден на посочения период.

Когато последният ден от срока съвпада с официален празник или неприсъствен ден, на който трябва да се извърши конкретно действие, се счита, че срокът изтича в края на следващия работен ден.

15. Всяка оферта следва да съдържа следното:

15.1.   Оферта за участие – по Образец № 1 от образците към настоящата документация;

15.2.   Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника/представляващия – по Образец № 2 от образците към настоящата документация;

15.3. Пълномощно на лицето, което е упълномощено да представлява участника в настоящата обществена поръчка, в случай, че офертата е подписана от лице, различно от законния му представител в случай, че участникът е юридическо лице или ЕТ, респ. от лице, различно от физическото лице-участник;

15.4. Копие от документ (договор или друго), в случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка, а именно:

- да е определено лице, което да представлява обединението пред възложителя за целите на обществената поръчка;

- да е уговорена солидарна отговорност между партньорите в обединението за изпълнението на обществената поръчка;

- да са разпределени отговорностите по изпълнение на поръчката между членовете на обединението;

- да бъдат описани дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението;

- да е определено наименование на обединението.

Представляващият обединението или всички лица в обединението подписват и подпечатват документите в офертата, които се представят от името на обединението – декларациите, техническото предложение, ценовото предложение и други документи, посочени в документацията или в ЗОП.

15.5. Декларация за конфиденциалност (представя се в случай на приложимост) – по Образец № 3 от образците към настоящата документация;

15.6. Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 - 5 и 7 от ЗОП– по Образец № 4 от образците към настоящата документация.

15.7.  Доказателства относно поставените критерии за подбор, които се отнасят до:

15.7.1. Икономическо и финансово състояние на участника:

Минимални изисквания за допустимост:

1. Участникът следва да е реализирал минимален общ оборот за последните три приключени финансови години (2014, 2015 и 2016 г.) в зависимост от датата, на която е учреден или е започнал дейността си в двукратния размер на прогнозната стойност на обособената позиция, за която кандидатства.

При подаване на оферта повече от една обособени позиции, участникът следва да е реализирал минимален общ оборот в двукратния размер на обособената позиция с най-висока прогнозна стойност, предмет на оферта.

Доказване на посочените изисквания:

За доказване на посочените изисквания, участникът следва да представи:

Справка за общия оборот за последните три приключени финансови години (2014, 2015 и 2016 г.) в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си - по (Образец № 5) към документацията.

Когато по основателна причина участник не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.

Към момента на подаване на офертата, участникът доказва съответствието си с този критерий за подбор само чрез попълване и представяне на Справка за общия оборот за последните три приключени финансови години (2014, 2015 и 2016 г.) - Образец № 5 от документацията. Съответствието с минималното изискване се доказва от участника, избран за изпълнител, преди подписване на договор за изпълнение с представяне на документи по чл. 62, ал. 1, т. 3 и т. 4 от ЗОП, а именно: заверено копие на годишните финансови отчети или техни съставни части,когато публикуването им се изисква и/или справка за общия оборот, или съответен валиден аналогичен документ.

15.7.2. Технически и професионални способности на участника:

Минимални изисквания за допустимост:

Участникът следва да е изпълнил през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, минимум 1 (една) доставка с предмет и обем  идентичен или сходен с предмета на поръчката.

Под „доставки с предмет и обем  идентичен или сходен с предмета на поръчката“ по обособена позиция № 1 се имат предвид доставка на оборудване или обзавеждане, или други еквивалентни доставки.

Под „доставки с предмет и обем  идентичен или сходен с предмета на поръчката“ по обособена позиция № 2 се имат предвид доставка на на медицинско оборудване или обзавеждане, или други еквивалентни доставки.

Доказване на посочените изисквания:

За доказване на посочените изисквания, участникът следва да представи:

Списък на доставките, идентични или сходни с предмета на настоящата обществена поръчка, изпълнени през последните 3 (три) години считано до датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите - по (Образец № 6) към документацията.

Под „доставки с предмет и обем  идентичен или сходен с предмета на поръчката“ по обособена позиция № 1 се имат предвид доставка на оборудване или обзавеждане, или други еквивалентни доставки.

Под „доставки с предмет и обем  идентичен или сходен с предмета на поръчката“ по обособена позиция № 2 се имат предвид доставка на на медицинско оборудване или обзавеждане, или други еквивалентни доставки.

Към момента на подаване на офертата, участникът доказва съответствието си с този критерий за подбор само чрез попълване и представяне на списък на доставките, идентични или сходни с предмета на настоящата обществена поръчка, изпълнени през последните 3 (три) години считано до датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите - Образец № 6 към документацията.. Съответствието с минималното изискване се доказва от участника, избран за изпълнител, преди подписване на договор за изпълнение с представяне на документи по чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП, а именно: списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка или съответен валиден аналогичен документ.

15.8. Декларация по чл. 6, ал. 2 от ЗМИП -  Образец № 7 от образците към документацията.

15.9. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим – по Образец № 8 от образците към документацията.

15.10. Техническо предложение – по Образец № 9.1 - 9.2. от образците към настоящата документация, в зависимост от обособената позиция, съдържащо предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с Техническата спецификация и изискванията на Възложителя;

15.11. Ценово предложение – по Образец № 10.1 - 10.2 от образците към настоящата документация, в зависимост от обособената позиция, за която се подава оферта.

16. Когато за изпълнение на обществената поръчка се предвижда участие на подизпълнители, в офертата се посочват подизпълнителите, вида на работите, които ще извършват и дела на тяхното участие. Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от обществената поръчка. При писмено искане, направено до три дни преди изтичането на срока за получаване на оферти, Възложителят е длъжен най-късно на следващия работен ден да публикува в профила на купувача писмени разяснения по условията на обществената поръчка.

17. Дата и час на отваряне на офертите: офертите следва да бъде представена на адреса, до часа и датата, посочени в обявата като срок за представяне на офертите. Възложителят следва да удължи определения срок с най-малко три дни, когато в първоначално определения срок са получени по-малко от три оферти. След изтичане на този срок Възложителят разглежда и оценява получените оферти независимо от техния брой. Комисията за оценка на офертите ще отвари офертите по реда на тяхното постъпване и ще обяви ценовите предложения на участниците. При извършване на тези действия могат да присъстват представители на участниците.

18. Възложителят ще отстрани от участие в обществената поръчка участник, който представи оферта, неотговаряща на изискванията, заложени в настоящата документация, както и участник, за когото е налице обстоятелство по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и т. 7 от ЗОП, а именно:

1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 108а, чл. 159а - 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 307, чл. 321, 321а и чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс;

2. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна;

3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила;

4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5;

5. е установено, че:

а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

6. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.

19. Сключване на договор: с избрания изпълнител ще бъде сключен договор за изпълнение на поръчката. Договорът ще бъде изготвен съгласно проекта на договор, част от настоящата документация. При сключване на договора, определеният за изпълнител представя документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 3 от ЗОП. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.

# 20. Гаранция за изпълнение на договора: Гаранцията за изпълнение на договора се представя от участника, определен за изпълнител на поръчката, при подписване на договора, в размер на 3 % (три на сто) от стойността на договора.Условията за освобождаване и задържане на гаранцията за изпълнение са определени в проекта на договора. Гаранцията може да се предостави от името на Изпълнителя за сметка на трето лице - гарант. Участникът определен за изпълнител избира сам формата на гаранцията за изпълнение. Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката. Гаранцията за изпълнение се представя по един от следните начини:

- под формата на банкова гаранция – в оригинал;

- парична сума (платежно нареждане в копие)

- застраховка (оригинал на полица), която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

Ако гаранцията за изпълнение на договора се представя под формата на парична сума, тя се превежда по сметка на Община Крумовград, като банковите такси по превода са за сметка на наредителя.

В случай, че гаранцията за изпълнение на договора е под формата на банкова гаранция, същата трябва да бъде безусловна, неотменима и платима изцяло или частично в посочен от възложителя размер при първо писмено поискване, в което възложителят заяви, че изпълнителят не е изпълнил задължение по договора за възлагане на обществената поръчка или, че възложителят е прекратил договора поради виновно неизпълнение на задълженията на изпълнителя.

В случай, че гаранцията за изпълнение се представи като банкова гаранция или застраховка, то срокът на действието й следва да надвишава с 30 (тридесет) дни срока на изпълнение на договора.

При представяне на гаранцията с платежно нареждане, банкова гаранция или застраховка, в тях изрично се посочва предметът на договора, за изпълнението на който се представя гаранцията.

Разходите по откриването и поддържането на гаранцията за изпълнение са за сметка на изпълнителя. Последният следва да предвиди и заплати такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът на получената от възложителя гаранция да не бъде по-малък от определения в настоящата процедура.

21. Други условия: По неуредените въпроси от обявата ще се прилагат разпоредбите на ЗОП и ППЗОП и приложимите разпоредби на действащото законодателство в Република България.