## КСС_ПЪТНА
КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА ЗА ОБЕКТ:
Рехабилитация и благоустрояване на улична мрежа в град Крумовград Подобект: Улица „Георги С. Раковски“ от ОТ79 през ОТ178, ОТ181, ОТ182, ОТ183, ОТ189 до ОТ191
№ | Наименование на СМР | Мярка | Количество | Единична цена (лв) | Сума (лв)
ЧАСТ "ПЪТНА"
I.ПЪТНИ РАБОТИ
1 | Разваляне на тротоарни настилки и транспортиране на депо | м2 | 2695
2 | Вадене на бетонови бордюри и транспотриране на депо | м | 1295
3 | Разрушаване на пътна конструкция и изкоп с обща дълбочина до 2м | м3 | 30
4 | Направа на насип зона А от почви група А-1, А-2.4 и А-2.5 | м3 | 10
5 | Разваляне на съществуваща конструкция под тротоарни площи на дълбочина до 35см | м3 | 896.0875
6 | Доставка и полагане на трошен камък с фракция 0-32 | м3 | 583.85
7 | Доставка и полагане на нови бетонови бордюри 15/25/50 см | м | 1295
8 | Доставка и полагане на нови бетонови бордюри 8/16/50 см | м | 165
9 | Бетон С12/15 за бордюри | м3 | 55.1
10 | Доставка и полагане на циментова замазка за тр. настилки | м3 | 80.85
11 | Доставка и полагане на сипица за тротоарни настилки | м3 | 134.75
12 | Доставка и полагане на нови тротоарни плочи | м2 | 2695
13 | Доставка и полагане на тактилни плочи за достъпна градска среда | м2 | 110
14 | Нивелетно фрезоване с дълбочина от 1 до 5см | м2 | 3840
15 | Изграждане на сегментна подпорна стена с армиране на насипа чрез геомрежа | бр | 1
16 | Почистване и повдигане/понижаване на същ. дъждоприемна шахта | бр | 1
17 | Почистване и повдигане/понижаване на същ. ревизионна шахта | бр | 11
II.АСФАЛТОВИ РАБОТИ
18 | Битумизиран трошен камък тип Ао за основа | т | 3.525
19 | Неплътен асфалтобетон (биндер) за долен пласт на покритието | т | 25.2
20 | Плътен асфалтобетон за горен пласт на покритието | т | 552.96
21 | Първи битумен разлив | м2 | 207
22 | Втори битумен разлив | м2 | 4062
ЧАСТ "ЕЛЕКТРИЧЕСКА"
Монтажни дейности
23 | Направа на изкоп за полагане на кабел 0,8/0,4 m и 1,1/0,4 m | m3 | 46
24 | Подложка от пресят пясък 10 см. | m3 | 6
25 | Доставка на двуслойна гофрирана тръба Ф50 с гофриран външен слой и гладък вътрешен | m | 162
26 | Полагане на същата в изкоп | m | 144
27 | Полагане на същата по стоманобетонен стълб | m | 18
28 | Доставка на силов кабел НН с PVC изолация и медни жила, тип СВТ 2х4 mm2 | m | 174
29 | Изтегляне на същия в гофрирана PVC тръба Ф 50 | m | 174
30 | Доставка на стоманено тръбен стълбс обща височина 8,5 м, горещо поцинкован | бр. | 6
31 | Монтаж на същия | бр. | 6
32 | Доставка на стоманен горещо поцинкован заземител от профилна стомана 63/63/6 mm с дължина 1,5 m, комплект с поцинкована шина 40/4, с дължина 2 m | бр. | 6
33 | Набиване на същия | бр. | 6
34 | Доставка на сигнална полиамидна лента "Внимание кабел!" | m | 135
35 | Полагане на същата | m | 135
36 | Направа на обратна засипка | m3 | 40
37 | Доставка на клемна кутия за захранване на улично осветление за напрежение 400/230V, степен на защита IP44, комплект с клемен блок с редови винтови клеми за монтаж на жила до 10 mm2, компект с един брой Автоматичен прекъсвач, 1p, крива С, 2A | бр. | 6
38 | Монтаж на същата | бр. | 6
39 | Доставка на рогарка за стълб, единично рамо Ф60 с дължина 1м, горещопоцинкована с наклон 0о | бр. | 6
40 | Монтаж на същата | бр. | 6
41 | Доставка на LED осветително тяло 40W, 4800lm, IP65, Ra≥70, Tцв.=4500К | бр. | 6
42 | Монтаж на същото | бр. | 6
43 | Направа на суха разделка на кабел СВТ 2х4 mm2 | бр. | 12
44 | Присъединяване на жило 4 mm2 към ел. съоръжение | бр. | 24
45 | Доставка на силов кабел НН с PVC изолация и медни жила, тип СВТ 3х1.5 mm2 | m | 60
46 | Изтегляне на същия в стълб за улично осветление и рогатка | m | 60
47 | Направа на суха разделка на кабел СВТ 3х1.5 mm2 | бр. | 36
48 | Присъединяване на жило 1.5 mm2 към ел. съоръжение | бр. | 36
Пусково наладъчни работи
49 | Измерване на преходно съпротивление на заземител. | бр. | 6
ЧАСТ "ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО"
50 | Хоризонтална маркировка | м2 | 248
51 | Стандартни пътни знаци от светлоотразително фолио - II-ри типоразмер | м2 | 5
52 | Стойки за стандартни пътни знаци | бр | 13
ЧАСТ "ВРЕМЕННА ОРГАНИЗАЦИЯ И БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО"
53 | Временна организация на движението | бр | 1
Обща цена без ДДС:
ДДС:
Обща цена с ДДС: