## Изходни данни
1 | Наименование / показател | Бетон / Вероятна якост на натиск чрез повърхнинна твърдост
2 | Обект | РСПБЗН - Крумовград
3 | Възложител | ГДПБЗН-МВР
4 | Договор / дата | „Изготвяне на обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1 - т. 5, ал. 2 и ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и изготвяне на технически паспорти съгласно чл. 176а от ЗУТ, по Оперативна програма „Региони в растеж" 2014-2020 г. на следната сграда на ГДПБЗН-МВР - РСПБЗН - Крумовград, предмет на Обособена позиция №3
5 | Извършил изпитването | „Мултиплекс Инженеринг” ЕООД, гр.София, СО, район „Сердика”, ул. „Люти брод” № 3, ет.1
6 | Метод на изпитване | БДС EN 12504-2:2012 - Изпитване на бетон в конструкции. Част 2: Изпитване без разрушаване. Определяне на големината на отскока.
БДС EN 13791:2007/NA:2011 - Оценяване якостта на натиск на бетона на място в конструкции и готови бетонни елементи. (Национално приложение NA).
7 | Уред за измерване | Електронен склерометър - DIGI SCHMIDT 2000 сериен номер : ND 6562/091-4900
8 | Брой точки | 4 бр. точки на прострелване по страниците на греди на третия етаж
9 | Идентификация на точките | №1029 - 1032 | Бетонов възел | Бетон клас (по проект) |  | Възраст на бетона
|  |  | Няма данни | В | Няма данни | > 25 | год.
10 | Дата на изпитване | 08.02.2016г.

## Резултати
Показател |  |  | Вероятна якост на натиск чрез повърхнинна твърдост
Мерна единица |  |  | МРа
Метод на изпитване |  |  | БДС EN 12504-2:2012 ; БДС EN 13791:2007/NA:2011
№ | № на точка | Възраст при изпитване | Резултати от изпитването |  |  |  | Допуск на показателя | Условия на изпитване
|  |  | Отскок | Условна якост | Стойност на показателя | Неопределеност
|  | год. |  | МРа | МРа | МРа | МРа |  | Σ(fck,is,cube-fcm,is,cube)^2 | n-1 | σis | Ks | σ
1 | 1029 | > 25 год. | 23.5 | 15 | 9 | /2.0/ | > - | БДС EN 12504-2:2012 ; БДС EN 13791:2007/NA:2011 | 4.4521 | 3 | 3.1091 | 1.1 | 3.4201
2 | 1030 | > 25 год. | 24 | 32.6 | 15.7 |  |  |  | 21.0681
3 | 1031 | > 25 год. | 25 | 17.2 | 10.32 |  |  |  | 0.6241
4 | 1032 | > 25 год. | 24 | 15.7 | 9.42 |  |  |  | 2.8561
0
[9 empty] | 0 |  | fck,is-min [MPa] | fck,is-max [MPa]
[9 empty] | 0 |  | 1.7826 | 20.4374
fck,is,cube,95% [MPa]
Средна вероятна якост на натиск |  |  |  |  | 11.11 |  |  |  | 29.0004 |  | 4.7829
Клас бетон
B……….
C………..
Средна вероятна якост на натиск = Σ(стойност на показателя)/бройка успешни проби
|  | fcm,is,cube |  |  | fck,is,cube |  | n
𝑓_(𝑐𝑚,𝑖𝑠,𝑐𝑢𝑏𝑒)=(∑24_1^𝑛▒𝑓_(𝑐𝑘,𝑖𝑠,𝑐𝑢𝑏𝑒)^𝑖 )/𝑛
𝑓_(𝑐𝑚,𝑖𝑠,𝑐𝑢𝑏𝑒)=
𝜎_𝑖𝑠=√((∑24_1^𝑛▒(𝑓_(𝑐𝑘,𝑖𝑠,𝑐𝑢𝑏𝑒)^𝑖−𝑓_(𝑐𝑚,𝑖𝑠,𝑐𝑢𝑏𝑒) )^2 )/(𝑛−1))
𝜎_𝑖𝑠=
𝜎=𝑚𝑎𝑥{█(3,0@𝐾_𝑆∗𝜎_𝑖𝑠 )┤
𝜎=
𝑓_(𝑐𝑘,𝑖𝑠−𝑚𝑖𝑛)=𝑓_(𝑐𝑚,𝑖𝑠,𝑐𝑢𝑏𝑒)−3∗𝜎_𝑖𝑠
𝑓_(𝑐𝑘,𝑖𝑠−𝑚𝑎𝑥)=𝑓_(𝑐𝑚,𝑖𝑠,𝑐𝑢𝑏𝑒)+3∗𝜎_𝑖𝑠
𝑓_(𝑐𝑘,𝑖𝑠−𝑚𝑖𝑛)=
𝑓_(𝑐𝑘,𝑖𝑠−𝑚𝑎𝑥)=
𝑓_(𝑐𝑘,𝑖𝑠,𝑐𝑢𝑏𝑒)=𝑓_(𝑐𝑚,𝑖𝑠,𝑐𝑢𝑏𝑒)−1,85∗𝜎
𝑓_(𝑐𝑘,𝑖𝑠,𝑐𝑢𝑏𝑒)=