## Изходни данни
1 | Наименование / показател | Бетон / Вероятна якост на натиск чрез повърхнинна твърдост
2 | Обект | РСПБЗН - Крумовград
3 | Възложител | ГДПБЗН-МВР
4 | Договор / дата | „Изготвяне на обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1 - т. 5, ал. 2 и ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и изготвяне на технически паспорти съгласно чл. 176а от ЗУТ, по Оперативна програма „Региони в растеж" 2014-2020 г. на следната сграда на ГДПБЗН-МВР - РСПБЗН - Крумовград, предмет на Обособена позиция №3
5 | Извършил изпитването | „Мултиплекс Инженеринг” ЕООД, гр.София, СО, район „Сердика”, ул. „Люти брод” № 3, ет.1
6 | Метод на изпитване | БДС EN 12504-2:2012 - Изпитване на бетон в конструкции. Част 2: Изпитване без разрушаване. Определяне на големината на отскока.
БДС EN 13791:2007/NA:2011 - Оценяване якостта на натиск на бетона на място в конструкции и готови бетонни елементи. (Национално приложение NA).
7 | Уред за измерване | Електронен склерометър - DIGI SCHMIDT 2000 сериен номер : ND 6562/091-4900
8 | Брой точки | 14 бр. точки на прострелване
9 | Идентификация на точките | №1015 - 1028 | Бетонов възел | Бетон клас (по проект) |  | Възраст на бетона
|  |  | Няма данни | В | Няма данни | > 25 | год.
10 | Дата на изпитване | 08.02.2016г.

## Резултати
Показател |  |  | Вероятна якост на натиск чрез повърхнинна твърдост
Мерна единица |  |  | МРа
Метод на изпитване |  |  | БДС EN 12504-2:2012 ; БДС EN 13791:2007/NA:2011
№ | № на точка | Възраст при изпитване | Резултати от изпитването |  |  |  | Допуск на показателя | Условия на изпитване
|  |  | Отскок | Условна якост | Стойност на показателя | Неопределеност
|  | год. |  | МРа | МРа | МРа | МРа |  | Σ(fck,is,cube-fcm,is,cube)^2 | n-1 | σis | Ks | σ
1 | 1015 | > 25 год. | - | - | - | /2.0/ | > - | БДС EN 12504-2:2012 ; БДС EN 13791:2007/NA:2011 | 0 | 11 | 4.7698 | 1.1 | 5.2468
2 | 1016 | > 25 год. | 34.5 | 32.6 | 19.56 |  |  |  | 27.1962
3 | 1017 | > 25 год. | 36 | 35.2 | 21.12 |  |  |  | 45.9006
4 | 1018 | > 25 год. | 32.5 | 29.2 | 17.52 |  |  |  | 10.0806
5 | 1019 | > 25 год. | 33 | 30.1 | 18.06 |  |  |  | 13.8012
6 | 1020 | > 25 год. | - | - | - |  |  |  | 0 |  | fck,is-min [MPa] | fck,is-max [MPa]
7 | 1021 | > 25 год. | 36 | 35.2 | 21.12 |  |  |  | 45.9006 |  | 0.0356 | 28.6544
8 | 1022 | > 25 год. | 23.5 | 15 | 9 |  |  |  | 28.569
9 | 1023 | > 25 год. | 26.5 | 19.5 | 11.7 |  |  |  | 6.996
10 | 1024 | > 25 год. | 28 | 21.9 | 13.14 |  |  |  | 1.452
11 | 1025 | > 25 год. | 23.5 | 15 | 9 |  |  |  | 28.569
12 | 1026 | > 25 год. | 25 | 17.2 | 10.32 |  |  |  | 16.2006
13 | 1027 | > 25 год. | 25 | 17.2 | 10.32 |  |  |  | 16.2006
14 | 1028 | > 25 год. | 26 | 18.8 | 11.28 |  |  |  | 9.3942
fck,is,cube,95% [MPa]
Средна вероятна якост на натиск |  |  |  |  | 14.345 |  |  |  | 250.2609 |  | 5.373
Клас бетон
B……….
C………..
Средна вероятна якост на натиск = Σ(стойност на показателя)/бройка успешни проби
|  | fcm,is,cube |  |  | fck,is,cube |  | n
𝑓_(𝑐𝑚,𝑖𝑠,𝑐𝑢𝑏𝑒)=(∑24_1^𝑛▒𝑓_(𝑐𝑘,𝑖𝑠,𝑐𝑢𝑏𝑒)^𝑖 )/𝑛
𝑓_(𝑐𝑚,𝑖𝑠,𝑐𝑢𝑏𝑒)=
𝜎_𝑖𝑠=√((∑24_1^𝑛▒(𝑓_(𝑐𝑘,𝑖𝑠,𝑐𝑢𝑏𝑒)^𝑖−𝑓_(𝑐𝑚,𝑖𝑠,𝑐𝑢𝑏𝑒) )^2 )/(𝑛−1))
𝜎_𝑖𝑠=
𝜎=𝑚𝑎𝑥{█(3,0@𝐾_𝑆∗𝜎_𝑖𝑠 )┤
𝜎=
𝑓_(𝑐𝑘,𝑖𝑠−𝑚𝑖𝑛)=𝑓_(𝑐𝑚,𝑖𝑠,𝑐𝑢𝑏𝑒)−3∗𝜎_𝑖𝑠
𝑓_(𝑐𝑘,𝑖𝑠−𝑚𝑎𝑥)=𝑓_(𝑐𝑚,𝑖𝑠,𝑐𝑢𝑏𝑒)+3∗𝜎_𝑖𝑠
𝑓_(𝑐𝑘,𝑖𝑠−𝑚𝑖𝑛)=
𝑓_(𝑐𝑘,𝑖𝑠−𝑚𝑎𝑥)=
𝑓_(𝑐𝑘,𝑖𝑠,𝑐𝑢𝑏𝑒)=𝑓_(𝑐𝑚,𝑖𝑠,𝑐𝑢𝑏𝑒)−1,71∗𝜎
𝑓_(𝑐𝑘,𝑖𝑠,𝑐𝑢𝑏𝑒)=